НАЗНАЧЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Стол-мойка лабораторный предназначен для помывки и сушки лабораторной и химической посуды, принадлежностей в условиях лабораторий и химических производств, не использующих кислоты. Конструкция столешницы с покрытием из нержавеющей стали или керамогранита обеспечивает достаточную защиту конструкции стола и внутреннего пространства тумбы от проливания и брызг воды и иных жидкостей (кроме концентрированных кислот). Стол-мойка имеет 3 варианта исполнений по расположению раковины (1 мойка с левой или правой стороны столешницы, или 2 мойки), тумба стола оснащена центральным замком. Общий вид и комплектность стола-мойки представлен на рис.1.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|  | Высота регулировки положения столешницы – 650 – 900 мм. Максимальная нагрузка на стол – 50 кг. Цвет: белый (RAL 9010) Таблица 1 Артикул; Размер (ШхГ), мм; Кол-во раковин; Материал столешницы. СМ-6,5-7 LAB; 650х700; 1; Нержавеющая сталь, керамогранит. СМ-12-7 LAB; 1200х700; 1 или 2. СМ-14-7 LAB; 1400х700. |
| --- | --- |
| Рис. 1 Общий вид и комплектность стола-мойки |  |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Таблица 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Стол-мойка | 1 шт. |
| 2 | Раковина | 1 или 2 шт. |
| 3 | Комплект фурнитуры | 1 шт. |
| 4 | Паспорт | 1 шт. |

Стол-мойка СМ LAB поставляется в разобранном виде

Дополнительно стол-мойка может комплектоваться рядом модулей:

Панель перфорированная ПФП LAB Предназначена для крепления вспомогательного оборудования и инструментов.

Сушильный стеллаж (полипропилен)

Душ для глаз

Комплект установочный (кран, подводка, сифон), смеситель

Комплект шарнирных опор предназначены для компенсации неровностей пола

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Стол-мойка лабораторный соответствует ТР ТС 025 «О безопасности мебельной продукции».

К эксплуатации допускаются лица, изучившие настоящий паспорт. Полы, на которые осуществляется монтаж и установка должны соответствовать СП 29.13330.2011 Полы. Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88.

Конструкция должна обеспечивать жесткость, прочность, устойчивость, безопасность и удобство выполнения работ. Элементы стола не должны иметь острых кромок, углов, поверхностей с неровностями. Механические повреждения элементов не допустимы. Повреждённые элементы подлежат замене. Не допускается загрузка стола свыше максимальной нагрузки, указанной в настоящем паспорте.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия перевозят всеми видами транспорта в крытых и открытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте конкретного вида. При перевозке открытым транспортом изделие защищают от атмосферных осадков. Погрузку, транспортирование, выгрузку и хранение изделия следует производить, соблюдая меры, исключающие возможность повреждения защитного покрытия изделия и самих изделий. Требования безопасности при погрузочно-разгрузочных работах по ГОСТ 12.3.009.  Погрузку и выгрузку изделия, транспортных пакетов и ящичных поддонов следует выполнять способами, исключающими повреждение изделий и транспортных средств

Хранение готовой продукции осуществляют в упаковке, в крытых, отапливаемых и вентилируемых складских помещениях категории 1 (Л) по ГОСТ 23216 от +5ºС до + 45ºС, в условиях, исключающих воздействие прямых солнечных лучей, атмосферных осадков, кислотных, щелочных и других примесей. Окружающая среда не должна быть взрывоопасна, не должна содержать масляных брызг, металлической пыли, токопроводящей пыли, агрессивных газов и паров в концентрациях, вызывающих коррозию.

Материалы, применяемые в изделии, не имеют специальных требований к утилизации.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок — 12 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки со склада завода – изготовителя, при условии выполнения требований эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок приёма рекламаций – 30 дней с момента получения изделия.

При нарушении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации предприятие-изготовитель снимает изделие с гарантийного обслуживания.

При механических повреждениях, изделие ремонту и обслуживанию не подлежит. При проведении гарантийного ремонта гарантийный срок продлевается на 1 месяц.

Гарантийный ремонт изделия также может быть осуществлён иным уполномоченным предприятием, за счёт предприятия-изготовителя.

Изготовитель: ООО «ДИПОЛЬ-Производство».

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.

Телефон: (812) 702-12-66

СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ

Стол-мойка лабораторный СМ LAB изготовлен и принят в соответствии с действующей технической документацией, обязательными требованиями национальных стандартов и признаны годными к эксплуатации.

Представитель ОТК

МП   _______________             _____________________                    ____________

личная подписи                      расшифровка подписи                            дата

МАРКИРОВКА

Данную маркировочную табличку следует размещать на готовом собранном изделии.

Дату изготовления следует проставить самостоятельно в момент сборки.

линия отреза

Стол-мойка лабораторный СМ -6,5-7-7 LAB, СМ -12-7 LAB, СМ -14-7 LAB нужное подчеркнуть

ООО «ДИПОЛЬ-Производство»,

197706, Россия, г. Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Воскова, д. 2.

Телефон: (812) 702-12-66

Гарантия – 12 месяцев, но не более 18 месяцев со дня отгрузки.

Срок службы – не более 10 лет

Дата изготовления ____________